## 清单明细
序号 | 系统 | 设计型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位
1 | 给排水/消防及其他压力管道抗震支架 | SHZX-TS01 | 水管侧向（T） | DN65 | 214 | 套
2 |  | SHZX-TLS01 | 水管纵向（TL） |  | 170 | 套
3 |  | SHZX-TS02 | 水管侧向（T） | DN80 | 247 | 套
4 |  | SHZX-TLS02 | 水管纵向（TL） |  | 103 | 套
5 |  | SHZX-TS03 | 水管侧向（T） | DN100 | 217 | 套
6 |  | SHZX-TLS03 | 水管纵向（TL） |  | 121 | 套
7 |  | SHZX-TS04 | 水管侧向（T） | DN125 | 7 | 套
8 |  | SHZX-TLS04 | 水管纵向（TL） |  | 2 | 套
9 |  | SHZX-TS05 | 水管侧向（T） | DN150 | 174 | 套
10 |  | SHZX-TLS05 | 水管纵向（TL） |  | 110 | 套
11 |  | SHZX-TS06 | 水管侧向（T） | DN200 | 208 | 套
12 |  | SHZX-TLS06 | 水管纵向（TL） |  | 108 | 套
13 |  | SHZX-TS07 | 水管侧向（T） | DN250 | 5 | 套
14 |  | SHZX-TLS07 | 水管纵向（TL） |  | 4 | 套
15 |  | SHZX-TSZH02 | 组合水管侧向（T） | 2管 | 57 | 套
16 |  | SHZX-TLSZH02 | 组合水管纵向（TL） |  | 25 | 套
17 |  | SHZX-TSZH03 | 组合水管侧向（T） | 3管 | 14 | 套
18 |  | SHZX-TLSZH03 | 组合水管纵向（TL） |  | 6 | 套
19 |  | SHZX-TSZH04 | 组合水管侧向（T） | 4管 | 10 | 套
20 |  | SHZX-TLSZH04 | 组合水管纵向（TL） |  | 5 | 套
21 |  | SHZX-TSZH05 | 组合水管侧向（T） | 5管 | 4 | 套
22 |  | SHZX-TLSZH05 | 组合水管纵向（TL） |  | 1 | 套
23 |  | SHZX-TSZH06 | 组合水管侧向（T） | 6管 | 2 | 套
24 |  | SHZX-TSZH08 | 组合水管侧向（T） | 8管 | 1 | 套
25 |  | SHZX-TLSZH08 | 组合水管纵向（TL） |  | 1 | 套
26 | 空调水管道抗震支架 | SHZX-TSK01 | 水管侧向（T） | DN65 | 31 | 套
27 |  | SHZX-TLSK01 | 水管纵向（TL） |  | 11 | 套
28 |  | SHZX-TSK02 | 水管侧向（T） | DN80 | 12 | 套
29 |  | SHZX-TLSK02 | 水管纵向（TL） |  | 4 | 套
30 |  | SHZX-TSK03 | 水管侧向（T） | DN100 | 1 | 套
31 |  | SHZX-TSK04 | 水管侧向（T） | DN125 | 4 | 套
32 |  | SHZX-TLSK04 | 水管纵向（TL） |  | 1 | 套
33 |  | SHZX-TSK05 | 水管侧向（T） | DN150 | 2 | 套
34 |  | SHZX-TSKZH02 | 组合水管侧向（T） | 2管 | 52 | 套
35 |  | SHZX-TLSKZH02 | 组合水管纵向（TL） |  | 21 | 套
36 |  | SHZX-TSKZH03 | 组合水管侧向（T） | 3管 | 2 | 套
37 |  | SHZX-TLSKZH03 | 组合水管纵向（TL） |  | 1 | 套
38 |  | SHZX-TSKZH04 | 组合水管侧向（T） | 4管 | 2 | 套
39 |  | SHZX-TLSKZH04 | 组合水管纵向（TL） |  | 1 | 套
40 |  | SHZX-TSKZH05 | 组合水管侧向（T） | 5管 | 1 | 套
41 |  | SHZX-TLSKZH05 | 组合水管纵向（TL） |  | 2 | 套
42 | 通风/防排烟机/事故风道及其相关设备抗震支架 | SHZX-TF03 | 风管侧向（T） | 800≤B＜1200 | 180 | 套
43 |  | SHZX-TLF03 | 风管纵向（TL） |  | 118 | 套
44 |  | SHZX-TF04 | 风管侧向（T） | 1200≤B＜1500 | 38 | 套
45 |  | SHZX-TLF04 | 风管纵向（TL） |  | 29 | 套
46 |  | SHZX-TF05 | 风管侧向（T） | 1500≤B＜1800 | 15 | 套
47 |  | SHZX-TLF05 | 风管纵向（TL） |  | 10 | 套
48 |  | SHZX-TF07 | 风管侧向（T） | 2000≤B＜2500 | 7 | 套
49 |  | SHZX-TLF07 | 风管纵向（TL） |  | 2 | 套
50 |  | SHZX-TLFJ | 风机纵向（TL） | G≧1.8KN | 22 | 套
51 | 桥架抗震支架 | SHZX-TD02 | 桥架侧向（T) | 200 | 19 | 套
52 |  | SHZX-TLD02 | 桥架纵向（TL） |  | 10 | 套
53 |  | SHZX-TD03 | 桥架侧向（T) | 300 | 53 | 套
54 |  | SHZX-TLD03 | 桥架纵向（TL） |  | 27 | 套
55 |  | SHZX-TD04 | 桥架侧向（T) | 400 | 11 | 套
56 |  | SHZX-TLD04 | 桥架纵向（TL） |  | 5 | 套
57 |  | SHZX-TD05 | 桥架侧向（T) | 500 | 1 | 套
58 |  | SHZX-TLD05 | 桥架纵向（TL） |  | 1 | 套
59 |  | SHZX-TD06 | 桥架侧向（T) | 600 | 1 | 套
60 |  | SHZX-TD07 | 桥架侧向（T) | 700 | 1 | 套
61 |  | SHZX-TLD07 | 桥架纵向（TL） |  | 2 | 套
62 |  | SHZX-TD08 | 桥架侧向（T) | 800 | 14 | 套
63 |  | SHZX-TLD08 | 桥架纵向（TL） |  | 7 | 套
64 |  | SHZX-TDZH03 | 组合桥架侧向（T) | 600<共架≤1200 | 14 | 套
65 |  | SHZX-TLDZH03 | 组合桥架纵向（TL） |  | 7 | 套
66 |  | SHZX-TDZH04 | 组合桥架侧向（T) | 1200<共架≤1800 | 10 | 套
67 |  | SHZX-TLDZH04 | 组合桥架纵向（TL） |  | 4 | 套
68 |  | SHZX-TDZH06 | 组合桥架侧向（T) | 2400<共架≤3000 | 5 | 套
69 |  | SHZX-TLDZH06 | 组合桥架纵向（TL） |  | 4 | 套
合计 |  |  |  |  | 2581 | 套